## Koszty ogrzewania
Kalkulator kosztów ogrzewania | [11 empty] | Uwaga :
Wielkości kolorową czcionką można zmieniać
Dane budynku | [11 empty] | Zapotrzebowanie na ciepło budynku, k (proponowane wielkości):
[12 empty] | - dom budowany obecnie: | 80 - 120 | [kWh/m2rok]
Rodazj budynku: |  | Nowy dom jednorodzinny | [9 empty] | - dom energooszczędny: | 30 - 70 | [kWh/m2rok]
Powierzchnia ogrzewana: |  | 135 | [m2] | [8 empty] | - dom pasywny: | 10 - 15 | [kWh/m2rok]
Liczba mieszkańców: |  | 4 | [osoby]
[12 empty] | - starszy dom - ocieplony: | 140 - 160 | [kWh/m2rok]
Współczynnik zapotrzebowania na ciepło, k = |  | 80 | [kWh/m2rok] | [8 empty] | - starszy dom - bez ocieplenia: | 170 - 200 | [kWh/m2rok]
Zużycie c.w.u. : |  | 45 | [litr/osobę*dzień] |  |  | Kolektory słoneczne do c.w.u.: | [5 empty] | Zużycie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.): 30 - 80 litrów/osobę dobę,
Temperatura zimnej wody (wodociągowej): |  | 10 | [stC] |  |  | Stopień pokrycia zapotrzebowania na ciepło: |  |  |  | 60 | [%] | do wstępnych obliczeń proponuję przyjąć: 50-60 litrów/osobę dobę
Wymagana temperatura c.w.u.: |  | 45 | [stC]
Liczba dni korzystania z c.w.u.: |  | 365 | [dni/rok] | [8 empty] | Liczba dni korzystania z c.w.u.: |  |  | Straty ciepła instalacji c.w.u.:
[12 empty] | - w ciągu roku mamy 365 dni |  |  | Straty cyrkulacji i postojowe zbiornika c.w.u.: |  |  | 0 | [%]
Zapotrzebowanie na ciepło | [11 empty] | - 2 tygodnie urlopu - można przyjąć do obliczeń: 351 dni w roku
(bez kolektorów słonecznych):
do ogrzewania budynku, Qco = |  | 10800 | [kWh/rok]
do ogrzewania c.w.u., Qcwu = |  | 2674.3185 | [kWh/rok]
Całkowite zapotrzebowanie na ciepło, Q = |  | 13474.3185 | [kWh/rok]
Koszty ogrzewania :
Paliwo/energia |  | Koszt paliwa |  | Wartość opałowa |  | Sprawność |  | Koszt ogrzewania | Koszt 1 kWh | Zużycie paliwa
|  | (całkowity, brutto) |  |  |  | (SPF, JAZ) |  | [zł brutto/rok] | [zł brutto/kWh]
Gaz ziemny | kocioł starego typu | 1.9475 | [zł/m3] | 9.86 | [kWh/m3] | 75 | [%] | 3548.5361 | 0.26336 | 1822.085 | [m3/rok] | Koszt gazu ziemnego - obliczany w arkuszu: Symulator - gaz ziemny
| kocioł tradycyjny | 1.9874 | [zł/m3] | 9.86 | [kWh/m3] | 85 | [%] | 3195.1718 | 0.23713 | 1607.722 | [m3/rok]
| kocioł kondensacyjny | 2.0632 | [zł/m3] | 9.86 | [kWh/m3] | 104 | [%] | 2710.9947 | 0.2012 | 1314.0036 | [m3/rok]
| kocioł kondensacyjny+solary | 2.1283 | [zł/m3] | 9.86 | [kWh/m3] | 106 | [%] | 2417.0476 | 0.20363 | 1135.6852 | [m3/rok]
LPG | kocioł kondensacyjny | 1.65 | [zł/litr] | 6.66 | [kWh/litr] | 104 | [%] | 4469.8385 | 0.23822 | 1945.3567 | [litr/rok] | Cena dotyczy tylko paliwa i nie uwzględnia kosztów dzierżawy butli
| kocioł kondensacyjny+solary | 1.65 | [zł/litr] | 6.66 | [kWh/litr] | 106 | [%] | 4034.2436 | 0.23372 | 1681.3598 | [litr/rok] | Dzierżawa butli 30-180 zł/m-c => do obliczeń przyjęto 105 zł/m-c
Olej opałowy | kocioł tradycyjny | 3.36 | [zł/litr] | 10.22 | [kWh/litr] | 88 | [%] | 5033.992 | 0.3736 | 1498.2119 | [litr/rok]
| kocioł kondensacyjny | 3.36 | [zł/litr] | 10.22 | [kWh/litr] | 96 | [%] | 4614.4926 | 0.34247 | 1373.3609 | [litr/rok]
| kocioł kondensacyjny+solary | 3.36 | [zł/litr] | 10.22 | [kWh/litr] | 98 | [%] | 3982.0165 | 0.33548 | 1185.1239 | [litr/rok]
Węgiel | kocioł miałowy+grzałka elektryczna | 648 | [zł/tonę] | 6.38 | [kWh/kg] | 50 | [%] | 3157.0436 | 0.20313 | 4.2239 | [ton/rok] |  |  |  | Kocioł miałowy + grzałka elektryczna do c.w.u.:
| z podajnikiem, "ekogroszek" | 1030 | [zł/tonę] | 7.22 | [kWh/kg] | 75 | [%] | 2562.9821 | 0.19021 | 2.4883 | [ton/rok] |  |  |  | Qcwu= | 222.8599 | [kWh/m-c]
Drewno | kocioł na drewno - buk | 212.18 | [zł/m.p.] | 5.1 | [kWh/kg] | 50 | [%] | 2362.843 | 0.17536 | 11.136 | [m.p./rok] |  |  |  | grzałka pracuje: | 5 | miesięcy w roku
| kocioł na pelet | 1100 | [zł/tonę] | 5.5 | [kWh/kg] | 90 | [%] | 2994.293 | 0.22222 | 2.7221 | [ton/rok] |  |  |  | zużycie pradu przez grzałkę: | 1114.2994 | [kWh/rok]
Energia elektr. | pompa ciepła - gruntowa | 0.58 | [zł/kWh] | 1 | [-] | 4.5 | [-] | 1736.6899 | 0.12889 | 2994.293 | [kWh/rok] | SPF (JAZ) pompy ciepła - propozycja |  |  | kocioł - c.w.u.: | 1560.0191 | [kWh/rok]
| pompa ciepła - powietrzna | 0.58 | [zł/kWh] | 1 | [-] | 3.8 | [-] | 2056.6065 | 0.15263 | 3545.8733 | [kWh/rok] | Pompa ciepła gruntowa:
| kocioł elektryczny | 0.506 | [zł/kWh] | 1 | [-] | 1 | [-] | 6818.0052 | 0.506 | 13474.3185 | [kWh/rok] | - nowy dom: 4,5 |  |  | Zapotrzebowanie na ciepło - c.o. i c.w.u.: |  |  | 12360.0191 | [kWh/rok]
[12 empty] | - starszy budynek: 3,8 |  |  | Zużycie pradu przez grzałkę elektryczną: |  |  | 1114.2994 | [kWh/rok]
Uwagi : | [14 empty] | Koszt energii elektrycznej: |  |  | 0.58 | [zł/kWh]
Aktualizacja cen paliw i energii : 09.2019r. | [11 empty] | Pompa ciepła powietrzna - w dużym stopniu zalezności |  |  | Koszt ogrzewania c.w.u.grzałką: |  |  | 646.2936 | [zł brutto], za: | 5 | miesięcy w roku
od efektywności danego urządzenia:
- nowy dom: 3,7
Gaz ziemny - GZ-50 ( E / G20 ) | [11 empty] | - starszy budynek: 2,9
Gaz płynny (LPG) - propan techniczny
Pompa ciepła gruntowa - taryfa G11; pompa ciepła pokrywa całkowite zpotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku | [11 empty] | Cena energii elektrycznej - zależy od sprzedawcy prądu, taryfy
Pompa ciepła powietrzna - taryfa G11; dodatkowe źródło ciepła - grzałka elektryczna uwzględniona w JAZ (udział grzałki dla poprawnie dobranej pompy ciepła wynosi w skali roku od 1% do 3%) | [11 empty] | i ilości zużywanego pradu
Ceny energii elektrycznej można ustalić Kalkulatorem URE:
Kocioł elektryczny - taryfa G12 noc/dzień: 80%/20% | [11 empty] | http://ure.gov.pl/ftp/ure-kalkulator/ure/formularz_kalkulator_html.php
Sprawność kotłów - średnioroczne, w odniesieniu do wartości opałowej paliwa
| 33 | kWh | G11
| 0.65 | kWh | G12 | wysoka
| 0.47 | kWh | G12 | niska

## Symulator - gaz ziemny
Symulacja kosztów ogrzewania gazem ziemnym | [9 empty] | Uwaga :
Wielkości kolorową czcionką można zmieniać
Zużycie gazu ziemnego: |  | 1314.0036 | [m3/rok] = | 14825.9026 | [kWh/rok] |  |  |  |  | Odczytane z tabeli dla kotła kondensacyjnego, w arkuszu "Koszty ogrzewania"
Sprzedawca gazu: |  | PGNiG | [7 empty] | Odpowiednie taryfy w zależności od sprzedawcy i zużycia gazu, np., dla firmy PGNiG:
Taryfa : |  | W-3.6 | [7 empty] | W-3.6 - roczna ilość zużywanego gazu od 1200 do 8000 m3,
rachunki "miesięczne" na podstawie ilości zużytego gazu (6 odczytów licznika w roku)
Normatywny współczynnik konwersji - służy do przeliczania ilości paliwa gazowego [m3]
Ceny jednostkowe gazu (netto): |  |  | OBOWIĄZUJE OD 01.07.2020 PGNiG | [6 empty] | na ilość dostarczonej z paliwem energii [kWh]; zależy od jakości gazu (jego ciepła spalania)
Opłata abonamentowa : |  | 6.3 | [zł netto/m-c] | [6 empty] | i może się zmieniać - co uwzględniać będzie wysokość rachunku za gaz.
Opłata dystrybucyjna stała : |  | 30.62 | [zł netto/m-c]
Cena gazu : |  | 9.306 | [gr netto/kWh]
Opłata dystrybucyjna zmienna : |  | 2.572 | [gr netto/kWh]
Współczynnik konwersji: |  | 11.283 | [kWh/m3]
Szacunkowe miesięczne koszty ogrzewania
Miesiąc | Zużycie gazu |  | Opłata abon. | Opłata dys. stała | Cena gazu | Opłata dys. zmi. | Wartość rachunku | Faktura za gaz | Miesiąc
| [%] | [m3] | [zł netto] | [zł.netto] | [zł netto] | [zł netto] | [zł netto] | [zł brutto]
I | 19% | 249.6607 | 6.3 | 30.62 | 262.1427 | 72.4512 | 371.5139 | 456.9621 | I
II | 16% | 210.2406 | 6.3 | 30.62 | 220.7518 | 61.0116 | 318.6833 | 391.9805 | II
III | 13% | 170.8205 | 6.3 | 30.62 | 179.3608 | 49.5719 | 265.8527 | 326.9988 | III
IV | 6% | 78.8402 | 6.3 | 30.62 | 82.7819 | 22.8793 | 142.5812 | 175.3749 | IV
V | 3% | 39.4201 | 6.3 | 30.62 | 41.391 | 11.4397 | 89.7506 | 110.3933 | V
VI | 1% | 13.14 | 6.3 | 30.62 | 13.797 | 3.8132 | 54.5302 | 67.0722 | VI
VII | 1% | 13.14 | 6.3 | 30.62 | 13.797 | 3.8132 | 54.5302 | 67.0722 | VII
VIII | 1% | 13.14 | 6.3 | 30.62 | 13.797 | 3.8132 | 54.5302 | 67.0722 | VIII
IX | 2% | 26.2801 | 6.3 | 30.62 | 27.594 | 7.6264 | 72.1404 | 88.7327 | IX
X | 8% | 105.1203 | 6.3 | 30.62 | 110.3759 | 30.5058 | 177.8017 | 218.696 | X
XI | 12% | 157.6804 | 6.3 | 30.62 | 165.5638 | 45.7587 | 248.2425 | 305.3383 | XI
XII | 18% | 236.5206 | 6.3 | 30.62 | 248.3457 | 68.638 | 353.9037 | 435.3016 | XII
SUMA : | 100% | 1314.0036 | [5 empty] | 2710.9947
[5 empty] | Całkowity koszt jednostkowy gazu : |  |  | 2.0632 | [zł brutto/m3/rok]
Szacunkowe miesięczne koszty ogrzewania