## Koszty ogrzewania
Kalkulator kosztów ogrzewania | [11 empty] | Uwaga :
wersja 06KG-08/2016 | [11 empty] | Wielkości kolorową czcionką można zmieniać
Dane budynku | [11 empty] | Zapotrzebowanie na ciepło budynku, k (proponowane wielkości):
[12 empty] | - dom budowany obecnie: | 80 - 120 | [kWh/m2rok]
Rodazj budynku: |  | Nowy dom jednorodzinny | [9 empty] | - dom energooszczędny: | 30 - 70 | [kWh/m2rok]
Powierzchnia ogrzewana: |  | 160 | [m2] | [8 empty] | - dom pasywny: | 10 - 15 | [kWh/m2rok]
Liczba mieszkańców: |  | 4 | [osoby]
[12 empty] | - starszy dom - ocieplony: | 140 - 160 | [kWh/m2rok]
Współczynnik zapotrzebowania na ciepło, k = |  | 140 | [kWh/m2rok] | [8 empty] | - starszy dom - bez ocieplenia: | 170 - 200 | [kWh/m2rok]
Zużycie c.w.u. : |  | 50 | [litr/osobę*dzień] |  |  | Kolektory słoneczne do c.w.u.: | [5 empty] | Zużycie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.): 30 - 80 litrów/osobę dobę,
Temperatura zimnej wody (wodociągowej): |  | 10 | [stC] |  |  | Stopień pokrycia zapotrzebowania na ciepło: |  |  |  | 60 | [%] | do wstępnych obliczeń proponuję przyjąć: 60-70 litrów/osobę dobę
Wymagana temperatura c.w.u.: |  | 45 | [stC]
Liczba dni korzystania z c.w.u.: |  | 351 | [dni/rok] | [8 empty] | Liczba dni korzystania z c.w.u.: |  |  | Straty ciepła instalacji c.w.u.:
[12 empty] | - w ciągu roku mamy 365 dni |  |  | Straty cyrkulacji i postojowe zbiornika c.w.u.: |  |  | 20 | [%]
Zapotrzebowanie na ciepło | [11 empty] | - 2 tygodnie urlopu - można przyjąć do obliczeń: 351 dni w roku
(bez kolektorów słonecznych):
do ogrzewania budynku, Qco = |  | 22400 | [kWh/rok]
do ogrzewania c.w.u., Qcwu = |  | 3428.9892 | [kWh/rok]
Całkowite zapotrzebowanie na ciepło, Q = |  | 25828.9892 | [kWh/rok]
Koszty ogrzewania :
Paliwo/energia |  | Koszt paliwa |  | Wartość opałowa |  | Sprawność |  | Koszt ogrzewania | Koszt 1 kWh | Zużycie paliwa
|  | (całkowity, brutto) |  |  |  | (SPF, JAZ) |  | [zł brutto/rok] | [zł brutto/kWh]
Gaz ziemny | kocioł starego typu | 2.2536 | [zł/m3] | 9.86 | [kWh/m3] | 70 | [%] | 8433.5562 | 0.32652 | 3742.2471 | [m3/rok] | Koszt gazu ziemnego - obliczany w arkuszu: Symulator - gaz ziemny
| kocioł tradycyjny | 2.2713 | [zł/m3] | 9.86 | [kWh/m3] | 85 | [%] | 6999.7199 | 0.271 | 3081.8505 | [m3/rok]
| kocioł kondensacyjny | 2.2936 | [zł/m3] | 9.86 | [kWh/m3] | 104 | [%] | 5777.2826 | 0.22367 | 2518.8201 | [m3/rok]
| kocioł kondensacyjny+solary | 2.3081 | [zł/m3] | 9.86 | [kWh/m3] | 107 | [%] | 5200.5512 | 0.21877 | 2253.1891 | [m3/rok]
LPG | kocioł kondensacyjny | 2.63 | [zł/litr] | 6.66 | [kWh/litr] | 103 | [%] | 9902.6563 | 0.38339 | 3765.2686 | [litr/rok]
| kocioł kondensacyjny+solary | 2.63 | [zł/litr] | 6.66 | [kWh/litr] | 105 | [%] | 8940.2684 | 0.37609 | 3399.3416 | [litr/rok]
Olej opałowy | kocioł tradycyjny | 2.74 | [zł/litr] | 10.22 | [kWh/litr] | 88 | [%] | 7869.0881 | 0.30466 | 2871.93 | [litr/rok]
| kocioł kondensacyjny | 2.74 | [zł/litr] | 10.22 | [kWh/litr] | 100 | [%] | 6924.7975 | 0.2681 | 2527.2984 | [litr/rok]
| kocioł kondensacyjny+solary | 2.74 | [zł/litr] | 10.22 | [kWh/litr] | 102 | [%] | 6248.2418 | 0.26284 | 2280.3802 | [litr/rok]
Węgiel | kocioł miałowy+grzałka elektryczna | 500 | [zł/tonę] | 6.38 | [kWh/kg] | 60 | [%] | 4030.0345 | 0.13062 | 6.7474 | [ton/rok] |  |  |  | Kocioł miałowy + grzałka elektryczna do c.w.u.:
| z podajnikiem, "ekogroszek" | 900 | [zł/tonę] | 7.22 | [kWh/kg] | 70 | [%] | 4599.543 | 0.17808 | 5.1106 | [ton/rok] |  |  |  | Qcwu= | 285.7491 | [kWh/m-c]
Drewno | kocioł na drewno - buk | 200 | [zł/m.p.] | 3.8 | [kWh/kg] | 80 | [%] | 3581.192 | 0.13865 | 17.906 | [m.p./rok] |  |  |  | grzałka pracuje: | 5 | miesięcy w roku
| kocioł na pelet | 900 | [zł/tonę] | 5.28 | [kWh/kg] | 85 | [%] | 5179.6101 | 0.20053 | 5.7551 | [ton/rok] |  |  |  | zużycie pradu przez grzałkę: | 1428.7455 | [kWh/rok]
Energia elektr. | pompa ciepła - gruntowa | 0.41 | [zł/kWh] | 1 | [-] | 4 | [-] | 2647.4714 | 0.1025 | 6457.2473 | [kWh/rok] | SPF (JAZ) pompy ciepła - propozycja |  |  | kocioł - c.w.u.: | 2000.2437 | [kWh/rok]
| pompa ciepła - powietrzna | 0.56 | [zł/kWh] | 1 | [-] | 3.2 | [-] | 4520.0731 | 0.175 | 8071.5591 | [kWh/rok] | Pompa ciepła gruntowa:
| grzejniki akumulacyjne | 0.35 | [zł/kWh] | 1 | [-] | 1 | [-] | 9040.1462 | 0.35 | 25828.9892 | [kWh/rok] | - nowy dom: 4 |  |  | Zapotrzebowanie na ciepło - c.o. i c.w.u.: |  |  | 24400.2437 | [kWh/rok]
[12 empty] | - starszy budynek: 3,5 |  |  | Zużycie pradu przez grzałkę elektryczną: |  |  | 1428.7455 | [kWh/rok]
Uwagi : | [14 empty] | Koszt energii elektrycznej: |  |  | 0.59 | [zł/kWh]
Aktualizacja cen paliw i energii : 08.2016r. | [11 empty] | Pompa ciepła powietrzna - w dużym stopniu zalezności |  |  | Koszt ogrzewania c.w.u.grzałką: |  |  | 842.9598 | [zł brutto], za: | 5 | miesięcy w roku
od efektywności danego urządzenia:
Gaz ziemny - GZ-50 ( E ) | [11 empty] | - nowy dom: 3
Gaz płynny (LPG) - propan | [11 empty] | - starszy budynek: 2,6
Pompa ciepła gruntowa - taryfa G12 noc/dzień: 60%/40%; pompa ciepła pokrywa całkowite zpotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku | [11 empty] | SCOP instalacji - Kalkulator PORT PC
Pompa ciepła powietrzna - taryfa G11; dodatkowe źródło ciepła - grzałka elektryczna | [11 empty] | (Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pom ciepła)
Grzejniki akumulacyjne - taryfa G12 noc/dzień: 80%/20% | [11 empty] | Uwaga: Kalkulator uwzglednia w obliczeniach konkretną pompę ciepła
danego producenta (typ pompy i jej moc grzewczą oraz tryb pracy)
Sprawność kotłów - średnioroczne, w odniesieniu do wartości opałowej paliwa | [11 empty] | Link do kalkulatora:
http://portpc.pl/kalkulator-scop/
Cena energii elektrycznej - zależy od sprzedawcy prądu, taryfy
i ilości zużywanego pradu
Ceny energii elektrycznej można ustalić Kalkulatorem URE:
http://ure.gov.pl/ftp/ure-kalkulator/ure/formularz_kalkulator_html.php

## Symulator - gaz ziemny
Symulacja kosztów ogrzewania gazem ziemnym | [9 empty] | Uwaga :
Wielkości kolorową czcionką można zmieniać
Zużycie gazu ziemnego: |  | 2518.8201 | [m3/rok] = | 27631.4569 | [kWh/rok] |  |  |  |  | Odczytane z tabeli dla kotła kondensacyjnego, w arkuszu "Koszty ogrzewania"
Sprzedawca gazu: |  | DUON | [7 empty] | Odpowiednie taryfy w zależności od sprzedawcy i zużycia gazu, np., dla firmy DUON:
Taryfa : |  | HD-2 | [7 empty] | HD-2 - roczna ilość zużywanego gazu od 1200 do 8000 m3,
rachunki "miesięczne" na podstawie ilości zużytego gazu (9 odczytów licznika w roku)
Normatywny współczynnik konwersji - służy do przeliczania ilości paliwa gazowego [m3]
Ceny jednostkowe gazu (netto): | [9 empty] | na ilość dostarczonej z paliwem energii [kWh]; zależy od jakości gazu (jego ciepła spalania)
Opłata abonamentowa : |  | 5.5 | [zł netto/m-c] | [6 empty] | i może się zmieniać - co uwzględniać będzie wysokość rachunku za gaz.
Opłata dystrybucyjna stała : |  | 15.4 | [zł netto/m-c]
Cena gazu : |  | 10.979 | [gr netto/kWh]
Opłata dystrybucyjna zmienna : |  | 5.112 | [gr netto/kWh]
Współczynnik konwersji: |  | 10.97 | [kWh/m3]
Szacunkowe miesięczne koszty ogrzewania
Miesiąc | Zużycie gazu |  | Opłata abon. | Opłata dys. stała | Cena gazu | Opłata dys. zmi. | Wartość rachunku | Faktura za gaz | Miesiąc
| [%] | [m3] | [zł netto] | [zł.netto] | [zł netto] | [zł netto] | [zł netto] | [zł brutto]
I | 19% | 478.5758 | 5.5 | 15.4 | 576.395 | 268.3788 | 865.6738 | 1064.7787 | I
II | 16% | 403.0112 | 5.5 | 15.4 | 485.3852 | 226.0032 | 732.2884 | 900.7148 | II
III | 13% | 327.4466 | 5.5 | 15.4 | 394.3755 | 183.6276 | 598.9031 | 736.6508 | III
IV | 6% | 151.1292 | 5.5 | 15.4 | 182.0195 | 84.7512 | 287.6707 | 353.8349 | IV
V | 3% | 75.5646 | 5.5 | 15.4 | 91.0097 | 42.3756 | 154.2853 | 189.771 | V
VI | 1% | 25.1882 | 5.5 | 15.4 | 30.3366 | 14.1252 | 65.3618 | 80.395 | VI
VII | 1% | 25.1882 | 5.5 | 15.4 | 30.3366 | 14.1252 | 65.3618 | 80.395 | VII
VIII | 1% | 25.1882 | 5.5 | 15.4 | 30.3366 | 14.1252 | 65.3618 | 80.395 | VIII
IX | 2% | 50.3764 | 5.5 | 15.4 | 60.6732 | 28.2504 | 109.8236 | 135.083 | IX
X | 8% | 201.5056 | 5.5 | 15.4 | 242.6926 | 113.0016 | 376.5942 | 463.2109 | X
XI | 12% | 302.2584 | 5.5 | 15.4 | 364.0389 | 169.5024 | 554.4413 | 681.9628 | XI
XII | 18% | 453.3876 | 5.5 | 15.4 | 546.0584 | 254.2536 | 821.212 | 1010.0907 | XII
SUMA : | 100% | 2518.8201 | [5 empty] | 5777.2826
[5 empty] | Całkowity koszt jednostkowy gazu [zł brutto/m3 rok] : |  |  | 2.2936
Szacunkowe miesięczne koszty ogrzewania